桃園區立青溪國民小學 泳池救生人員工作任務分配表

編訂日期：105.12.07日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 負責人員 | 呂曜任 | 王訓祥 |
| AM 07:40  |  AM 08:00 | 水質測量。  室內外溫度測量。  前後洗腳池注水。 | 淋浴電熱泵A、B溫度巡視。  機房過濾溫控加藥機設備狀態巡視。 |
| AM 08:00  |  AM 08:50 | 男廁所整潔。  整容間整潔。  泳池外圍地面整潔。 | 女廁所整潔。  車道含地下坡道整潔。  機房環境整潔。 |
| AM 08:50  |  AM 10:20 | 泳　池　救　生　安　全　維　護 | |
| AM 10:20  |  AM 10:30 | 水質測量。  室內外溫度測量。  淋浴電熱泵A、B溫度巡視。  男女更衣室巡視。 | 男女廁所巡視。 |
| AM 10:30  |  AM 11:50 | 泳　池　救　生　安　全　維　護 | |
| AM 11:50  |  AM 12:00 | 男女更衣室巡視。  投入水龜吸塵 (逢周二、五) 。 | 男女廁所巡視。  前後洗腳池排換水。 |
| AM 12:00  |  PM 13:00 | 午　休　用　餐　時　間 | |
| PM 13:00  |  PM 13:10 | 水質測量。  室內外溫度測量。  淋浴電熱泵A、B溫度巡視。 | 收起水龜並清洗陰乾。 |
| PM 13:10  |  PM 14:40 | 泳　池　救　生　安　全　維　護 | |
| PM 14:40  |  PM 15:00 | 泳池內務整理。  (租借泳衣褲毛巾等脫水晾乾)  教學器具整理歸位。 | 垃圾整理倒除。 |
| PM 15:00  |  PM 15:10 | 水質測量。  室內外溫度測量。  淋浴電熱泵A、B溫度巡視。 | 前後洗腳池排水刷洗。 |
| PM 15:10  |  PM 16:00 | 男廁所整潔。  男更衣室整潔。 | 女廁所整潔。  女更衣室整潔。  整容間整潔。 |
| PM 16:00  |  PM 17:00 | 1.泳池地面整潔(左) 。  5.機房濾桶正反洗作業(逢周五) 。  6.稀硫酸藥劑補充作業(視需要) 。 | 2.泳池地面整潔(右) 。  3.泳池水溝整潔。  4.泳池置物櫃整潔。 |