桃園區立青溪國民小學 泳池救生人員工作任務分配表

編訂日期：105.12.07日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 負責人員 | 呂曜任 | 王訓祥 |
| AM 07:40|AM 08:00 | 水質測量。室內外溫度測量。前後洗腳池注水。 | 淋浴電熱泵A、B溫度巡視。機房過濾溫控加藥機設備狀態巡視。 |
| AM 08:00|AM 08:50 | 男廁所整潔。整容間整潔。泳池外圍地面整潔。 | 女廁所整潔。車道含地下坡道整潔。機房環境整潔。 |
| AM 08:50|AM 10:20 | 泳　池　救　生　安　全　維　護 |
| AM 10:20|AM 10:30 | 水質測量。室內外溫度測量。淋浴電熱泵A、B溫度巡視。男女更衣室巡視。 | 男女廁所巡視。 |
| AM 10:30|AM 11:50 | 泳　池　救　生　安　全　維　護 |
| AM 11:50|AM 12:00 | 男女更衣室巡視。投入水龜吸塵 (逢周二、五) 。 | 男女廁所巡視。前後洗腳池排換水。 |
| AM 12:00|PM 13:00 | 午　休　用　餐　時　間 |
| PM 13:00|PM 13:10 | 水質測量。室內外溫度測量。淋浴電熱泵A、B溫度巡視。 | 收起水龜並清洗陰乾。 |
| PM 13:10|PM 14:40 | 泳　池　救　生　安　全　維　護 |
| PM 14:40|PM 15:00 | 泳池內務整理。(租借泳衣褲毛巾等脫水晾乾)教學器具整理歸位。 | 垃圾整理倒除。 |
| PM 15:00|PM 15:10 | 水質測量。室內外溫度測量。淋浴電熱泵A、B溫度巡視。 | 前後洗腳池排水刷洗。 |
| PM 15:10|PM 16:00 | 男廁所整潔。男更衣室整潔。 | 女廁所整潔。女更衣室整潔。整容間整潔。 |
| PM 16:00|PM 17:00 | 1.泳池地面整潔(左) 。5.機房濾桶正反洗作業(逢周五) 。6.稀硫酸藥劑補充作業(視需要) 。 | 2.泳池地面整潔(右) 。3.泳池水溝整潔。4.泳池置物櫃整潔。 |